## Lote-1
PREFEITURA MUN DE NOVA IGUACU DE GOIAS - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 8/2022 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
Lote 1
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
PREFEITURA MUN DE NOVA IGUACU DE GOIAS, 08:45 HORAS DO DIA 03/06/2022
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 2 | ALICATE AMPERÍMETRO PARA ELETRICISTA
2 | UN | 3 | ALICATE CORTE PARA ELETRICISTA
3 | UN | 500 | BASE PARA RELE
4 | UN | 150 | BRAÇO CURVO DECORATIVO TIPO ANDORINHA PINTADO PARA LUMINÁRIA AO TEMPO, CHAPA DE TUBO 2,24 MM E DIÃMETRO DE 48,30 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 3,0 METROS, SAPATA RETANGULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, COM CHAPA DE 4 MM (MIN), COM DOIS FUROS OBILONGOS DE18MM.
5 | UN | 250 | BRAÇO CURVO GALVANIZADO A QUENTE PARA LUMINÁRIA AO TEMPO, CONFORME NBR 6323. CHAPA DE TUBO 2,24 MM E DIÃMETRO DE 48,30 MM COM OU SEM COSTURA, COMPRIMENTO TOTAL DE 3,0 METROS, SAPATA RETANGULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, COM CHAPA DE 4 MM (MIN), COM DOIS FUROS OBILONGOS DE18MM, DEVENDO SER GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL O MÊS EA
6 | UN | 200 | BRAÇO RETO GALVANIZADO A QUENTE PARA LUMINÁRIA AO TEMPO, CONFORME NBR 6323. CHAPA DE TUBO 2,24 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 48,30 MM COM OU SEM COSTURA, COMPRIMENTO TOTAL DE 1,0 METRO, SAPATA RETANGULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, COM CHAPA DE 4 MM (MIN), COM U FUROS OBILONGOS DE18MM.
7 | UN | 150 | BUCHA C/ ANEL S-10
8 | UN | 150 | BUCHA C/ ANEL S-8
9 | M | 1000 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X10MM
10 | M | 600 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X16MM
11 | M | 600 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X10MM
12 | M | 600 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X16MM
13 | M | 500 | CABO PP FLEXÍVEL 2X10MM
14 | M | 600 | CABO PP FLEXÍVEL 2X2,5MM
15 | M | 300 | CABO PP FLEXÍVEL 2X4,0MM
16 | M | 280 | CABO PP FLEXÍVEL 4X10MM
17 | M | 1200 | CABO REDE UTP CAT-6 AZUL
18 | M | 800 | CABO SINTENAX FLEXÍVEL 10MM AZUL 1KV
19 | M | 800 | CABO SINTENAX FLEXÍVEL 10MM PRETO 1KV
20 | M | 500 | CABO SINTENAX FLEXÍVEL 16MM AZUL 1KV
21 | M | 500 | CABO SINTENAX FLEXÍVEL 16MM PRETO 1KV
22 | M | 500 | CABO SINTENAX RÍGIDO 10MM AZUL 1KV
23 | M | 500 | CABO SINTENAX RÍGIDO 10MM PRETO 1KV
24 | M | 400 | CABO SINTENAX RÍGIDO 16MM AZUL 1KV
25 | M | 400 | CABO SINTENAX RÍGIDO 16MM PRETO 1KV
26 | UN | 4 | CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA
27 | UN | 15 | CHAVE COMANDO 2X30A
28 | UN | 6 | CHAVE COMANDO 2X60A
29 | UN | 400 | CONECTOR PARALELO
30 | UN | 300 | CONECTOR PERFURANTE
31 | UN | 200 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10MM
32 | UN | 200 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16MM
33 | UN | 150 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25MM
34 | UN | 30 | DISJUNTOR BIPOLAR 10A DIN BRANCO
35 | UN | 40 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN BRANCO
36 | UN | 40 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN BRANCO
37 | UN | 30 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A DIN BRANCO
38 | UN | 10 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN BRANCO
39 | UN | 10 | DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN BRANCO
40 | UN | 6 | DISJUNTOR BIPOLAR 70A DIN BRANCO
41 | UN | 5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DIN BRANCO
42 | UN | 5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A DIN BRANCO
43 | UN | 3 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DIN BRANCO
44 | UN | 3 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN BRANCO
45 | UN | 10 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A DIN BRANCO
46 | UN | 50 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10A DIN BRANCO
47 | UN | 40 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A DIN BRANCO
48 | UN | 40 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIN BRANCO
49 | UN | 50 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40A DIN BRANCO
50 | UN | 10 | FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 2P+T
51 | UN | 10 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 2P+T
52 | M | 2000 | FIO FLEXÍVEL 750V 2,5MM PRETO
53 | M | 1000 | FIO FLEXÍVEL 750V 2,5MM VERMELHO
54 | M | 1200 | FIO TORCIDO 750V 2X2,5MM
55 | UN | 50 | INTERRUPTOR INTERNO 1 TECLA SIMPLES
56 | UN | 80 | INTERRUPTOR INTERNO 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A
57 | UN | 50 | INTERRUPTOR INTERNO 2 TECLAS SIMPLES
58 | UN | 40 | INTERRUPTOR INTERNO 2 TECLAS SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A
59 | UN | 40 | INTERRUPTOR INTERNO 3 TECLAS SIMPLES
60 | UN | 200 | LÂMPADA BULBO LED 110-220V 6.500K 15W E-27
61 | UN | 300 | LÂMPADA BULBO LED 110-220V 6.500K 20W E-27
62 | UN | 300 | LÂMPADA BULBO LED 110-220V 6.500K 30W E-27
63 | UN | 250 | LÂMPADA BULBO LED 110-220V 6.500K 40W E-27
64 | UN | 200 | LÂMPADA BULBO LED 110-220V 6.500K 50W E-27
65 | UN | 150 | LÂMPADA BULBO LED 110-220V 6.500K 50W E-40
66 | UN | 200 | LÂMPADA BULBO LED 110-220V 6.500K 6W E-27
67 | UN | 200 | LÂMPADA BULBO LED 110-220V 6.500K 9W E-27
68 | UN | 30 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400W E-40
69 | UN | 200 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W E-27
70 | UN | 200 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W E-40
71 | UN | 50 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W E-40
72 | UN | 30 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED
73 | UN | 250 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 120W IP66 TEMPERATURA DE COR 6.500K BRANCO FRIO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 127-220V ÂNGULO DE ABERTURA 145° ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR ≥ 70, FREQUÊNCIA 50/60HZ EFICIÊNCIA LUMINOSA 100 LM/W FLUXO LUMINOSO 12.000 LÚMENS, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, VIDA ÚTIL L70 DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS.
74 | UN | 250 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W IP66 TEMPERATURA DE COR 6.500K BRANCO FRIO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 127-220V ÂNGULO DE ABERTURA 145° ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR ≥ 70, FREQUÊNCIA 50/60HZ EFICIÊNCIA LUMINOSA 100 LM/W FLUXO LUMINOSO 15.000 LÚMENS, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, VIDA ÚTIL L70 DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS.
75 | UN | 250 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W IP66 TEMPERATURA DE COR 6.500K BRANCO FRIO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 127-220V ÂNGULO DE ABERTURA 145° ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR ≥ 70, FREQUÊNCIA 50/60HZ EFICIÊNCIA LUMINOSA 100 LM/W FLUXO LUMINOSO 6.000 LÚMENS, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, VIDA ÚTIL L70 DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS.
76 | M | 300 | MANGUEIRA CORRUGADA FLEXÍVEL AMARELA 1"
77 | M | 300 | MANGUEIRA CORRUGADA FLEXÍVEL AMARELA 3/4"
78 | M | 300 | MANGUEIRA CORRUGADA FLEXÍVEL C/ GUIA 1"
79 | M | 300 | MANGUEIRA CORRUGADA FLEXÍVEL C/ GUIA 1.1/2"
80 | M | 300 | MANGUEIRA CORRUGADA FLEXÍVEL C/ GUIA 2"
81 | M | 200 | MANGUEIRA CORRUGADA FLEXÍVEL C/ GUIA 3"
82 | UN | 300 | PARAFUSO P/ BUCHA S-10
83 | UN | 300 | PARAFUSO P/ BUCHA S-8
84 | UN | 80 | PROJETOR LED 110-220V 6.500K 100W
85 | UN | 100 | PROJETOR LED 110-220V 6.500K 150W
86 | UN | 100 | PROJETOR LED 110-220V 6.500K 200W
87 | UN | 90 | PROJETOR LED 110-220V 6.500K 30W
88 | UN | 50 | PROJETOR LED 110-220V 6.500K 50W
89 | UN | 50 | RACK GALVANIZADO PESADO 1 ELEMENTO
90 | UN | 30 | RACK GALVANIZADO PESADO 2 ELEMENTOS
91 | UN | 20 | RACK GALVANIZADO PESADO 3 ELEMENTOS
92 | UN | 20 | RACK GALVANIZADO PESADO 4 ELEMENTOS
93 | UN | 100 | REATOR EXTERNO MULTIVAPOR SÓDIO/METÁLICO 150W
94 | UN | 50 | REATOR EXTERNO MULTIVAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W
95 | UN | 50 | REATOR INTERNO MULTIVAPOR SÓDIO/METÁLICO 150W
96 | UN | 40 | REATOR INTERNO MULTIVAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W
97 | UN | 500 | RELE FOTOELÉTRICO NF
98 | UN | 300 | ROLDANA PORCELANA 72X72
99 | UN | 250 | SOQUETE PORCELANA E27
100 | UN | 100 | SOQUETE PORCELANA E40
101 | UN | 60 | TOMADA DUPLA 10A 2P+T
102 | UN | 30 | TOMADA DUPLA 20A 2P+T
103 | UN | 40 | TOMADA INTERNA 10A 2P+T
104 | UN | 50 | TOMADA INTERNA 20A 2P+T
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
Ass. e Carimbo do Fornecedor